엘리베이터 사양서 (유압식)

株式會社  新星 nova:park

http://www.novapark.co.kr

유 압 식 仕 樣 書

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

A .  基 本 仕 樣

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□	□

□     1. 용              도      :          자동차     용	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     2. 대              수      :             2     대                       호기	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     3. 용              량      :          3000       KG	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     4. 정    격    속   도     :                 20            M/MIN	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     5. 제     어   방   식     :              HYDRO-2 SPEED                               □

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     6. 운     전   방   법     :           AUTOMATIC  CONTROL SYSTEM	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     7. 정 지 층 및 출 입 구 수 :             3       층    (  출 입 구  3   개  )	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     8. 승  강  행  정  거  리  :         약   6.4     M	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     9. 권    상   전   동   기 :                24      KW                        극	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□	□

□    10. 전    동   발   전   기 :       (  유   무 )                                KW	□

□	□□□□□□□□□□□□	□

□    11. 전     원     동    력  :            3  ∅    220/380       V       60 HZ	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□

□                      조    명  :             1  ∅    220/110       V       60 HZ	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□

□    12. 승    강   로   구   조 :	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□              크  기  ( 내  부 ) :          폭   3375   mm          깊이 6800    mm        □

□	□

□    13. 기   계   실   위    치 :        승강로  정  상부,    기타장소  (        )	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□    14. 필 요 시 중 간  BEAM   :            유  ,  무    (        열  )	□

□	□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

B .  C A R 內 部 仕 樣

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□	□

□     1. CAR   크  기  ( 내  부 )  :      가로  2400    mm       세로   6200      mm	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□        □

□     2. C A R    내     부    벽  :             ST-L                마감	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     3. C A R    내     부    문  :                   "	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     4.   천     정     조    명  :     형광등  직접    조명       40W X 2 형	□

□	□□□□□□	□□□□□□□□□	□

□     5.   문                  턱  :               CHECK PLATE	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     6.   바                닥  :                 CHECK PLATE                                □

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     7.   조        작        반  :       PUSH      BUTTON  식     VERTICAL 형	□

□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□

□     8.   층     표     시    기  :      출입문    측부        수직형	□

□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□

□     9.   부    속    장   치  : 인터폰, 환풍기, 비상구출구(천정에 설치), 비상등(정전시사용)     □

□                                                                                              □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

株式會社 新星 nova:park

C .  出 入 口 仕 樣

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□	□

□     1.  출  입  문  크  기  :      넓이    2400     mm       높이    6200      mm	□

□	□

□          개  폐     형 식   :         2     DOOR  CENTER, UP SLIDING                    □

□	□□□□□□	□

□          재             질  :           G1       층          ST-L           마감	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□          기             타  :                                 ST-L	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     2.   삼     방      틀  :        G1  층       S형        ST-L           마감	□

□	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□          기             타  :           층        S형        ST-L	□

□	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     3.   막             판  :           층         마감	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□          기             타  :           층         마감	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     4.   문             턱  :          CHECK PLATE	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     5.   층   표   시   기  :              전     층      수직     형	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□          기             타  :                   층             형	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□     6.   호   출   보   턴  :             BUTTON  (    열 )  PUSH  BUTTON 형	□

□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

D .  其 他  事 項

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□	□

□    *   상기 사양은  확정된 것이 아님.	□

□	□

□        기타사항 추후 협의.	□

□	□

□	□

□	□

□	□

□	□

□	□

□	□

□	□

□	□

□	□

□	□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

株式會社 新星 nova:park